УТВЕРЖДЕНО

Межведомственной

аттестационной комиссией

Протокол № 2

«12» мая 2015 г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению аттестации аварийно-спасательных служб,

аварийно-спасательных формирований и спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров

Москва

2015

Содержание

Введение	4

Сокращения, принятые в документе	5

1 Общие положения	6

2 Аттестация аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров	8

3 Аттестация спасателей и граждан, приобретающих статус  спасателя, на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров	13

Приложение А Критерии оценки соответствия обязательным 
требованиям, предъявляемым при аттестации АСС(Ф) на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров	15

Приложение Б Рекомендации по структуре АСС(Ф),  выполняющих АСР с тушением пожаров	19

Приложение В Рекомендации по наличию и состоянию  технического оснащения и оборудования АСС(Ф)  для ведения АСР с тушением пожаров	22

Приложение Г Рекомендуемые нормы обеспечения АСС(Ф)  аварийно-спасательными средствами  для выполнения АСР с тушением пожаров	25

Приложение Д Рекомендации к наличию условий, обеспечивающих  размещение АСС(Ф) и проведению мероприятий по профессиональной подготовке спасателей к ведению АСР с тушением пожаров	29

Приложение Е Рекомендуемый перечень практических упражнений для проверки готовности спасателей к ведению АСР  с тушением пожаров	32

Приложение Ж Рекомендуемый объем знаний и умений спасателей по разделу АСР с тушением пожаров	34

Приложение И Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара	37

Список использованных источников	41

- Введение

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях формирования у аттестационных органов единого подхода к аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

Методические рекомендации не применяются при аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на судах и объектах, находящихся в море и внутренних водных путях.

- Сокращения, принятые в документе

АСА – аварийно-спасательный автомобиль.

АСР – аварийно-спасательные работы.

АСС(Ф) – аварийно-спасательные службы (формирования).

ДАСВ – дыхательный аппарат на сжатом воздухе.

ДАСК – дыхательный аппарат на сжатом кислороде.

КТП – карточка тушения пожара.

НАСФ – нештатное аварийно-спасательное формирование.

ОППП – огневая полоса психологической подготовки.

ОШС – организационно-штатная структура.

ПА – пожарный автомобиль.

ПЛА – план ликвидации аварии.

ПСА – пожарно-спасательный автомобиль.

ПТВ – пожарно-техническое вооружение.

ПТП – план тушения пожара.

РТП – руководитель тушения пожара.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

ТДК – теплодымокамера.

УТК – учебно-тренировочный комплекс.

- 1 Общие положения

1.1 Методические рекомендации по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, и спасателей на право ведения АСР, связанных с тушением пожаров (далее – Методические рекомендации) разработаны Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ст. 5) и на основании «Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1091 (далее – Положения о проведения аттестации).

1.2 Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, являются одним из видов аварийно-спасательных работ [5].

1.3 К аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров, (далее – АСР с тушением пожаров) относятся действия по спасению людей, материальных ценностей и снижению вероятности воздействия опасных факторов пожара, которые могут привести к травмированию или гибели людей, а также к увеличению материального ущерба [18].

1.4 Методические рекомендации предназначены для применения аттестационными органами (далее – аттестационными комиссиями) при проведении ими аттестации АСС(Ф), спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в том числе личного состава и подразделений пожарной охраны на право ведения АСР с тушением пожаров.

1.5 Аттестационные комиссии осуществляют аттестацию АСС(Ф) и спасателей на право ведения АСР с тушением пожаров в соответствии со своими полномочиями и с учетом специфики различных территорий, отраслей и объектов.

1.6 Полномочия аттестационных комиссий устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами, положениями об аттестационных комиссиях и иными правоустанавливающими документами [11].

- 2 Аттестация аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров

2.1 Решение об аттестации АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров принимается соответствующей аттестационной комиссией по результатам проверки соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации, в том числе определения готовности к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров [13].

2.2 Перечень документов, представляемых для аттестации АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров определяется в соответствии с п. 13 и 14 Положения о проведении аттестации.

2.3 Определение готовности АСС(Ф) к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров осуществляется в месте их дислокации рабочей группой, создаваемой аттестационной комиссией [10].

Порядок создания и работы рабочих (экспертных) групп устанавливается аттестационной комиссией в соответствии с Положением о комиссии и (или) её регламентом.

2.4 По результатам проверки соответствия АСС(Ф) обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, в том числе готовности к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров составляется акт проверки.

При проведении проверки рабочей группе рекомендуется использовать критерии оценки соответствия АСС(Ф) обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, в том числе готовности к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров (см. приложение А).

Для определения соответствия АСС(Ф) по каждому обязательному требованию используется следующая система оценки:

- «полностью соответствует» – замечаний нет;

- «не полностью соответствует» – имеются замечания, влияющие на организацию и функционирование АСС(Ф), но не препятствующие выполнению АСР с тушением пожаров;

- «не соответствует» – замечания препятствуют выполнению АСР с тушением пожаров.

2.5 Рекомендуется к аттестации АСС(Ф), показавшие оценки «полностью соответствует» по всем проверяемым обязательным требованиям.

При наличии оценки «не полностью соответствует» по одному и более обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров аттестация возможна решением аттестационной комиссии и при условии устранения замечаний в сроки, указанные аттестационной комиссией. Для этого разрабатываются и утверждаются учредителями и руководителями АСС(Ф) «План технического перевооружения (дооснащения) АСС(Ф)», «План организационно-технических мероприятий по устранению замечаний».

При наличии оценки «не соответствует» по одному и более обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров – АСС(Ф) не рекомендуется к аттестации на данный вид аварийно-спасательных работ.

2.6 В ходе проверки соответствия АСС(Ф) обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации, комиссией анализируются:

- документы для аттестации АСС(Ф) в соответствии с пунктом 13, 14 Положения о проведении аттестации;

- соответствие АСС(Ф) утвержденной организационно-штатной структуре (см. приложение Б);

- укомплектованность АСС(Ф) личным составом, аттестованным для проведения АСР с тушением пожаров;

- оснащенность АСС(Ф) в соответствии с нормами обеспечения аварийно-спасательными средствами и оборудованием для выполнения АСР с тушением пожаров (см. приложения В, Г);

- наличие условий, обеспечивающих размещение АСС(Ф) и проведению мероприятий по профессиональной подготовке спасателей к ведению АСР с тушением пожаров, условий, обеспечивающих несения дежурства спасателями (см. приложение Д);

- постоянная готовность АСС(Ф) к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров.

2.7 Структура и численность АСС(Ф) для проведения АСР с тушением пожаров определяется исходя из требований нормативной документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке. Структура и численность АСС(Ф) утверждается Учредителем формирования. Документ, устанавливающий структуру и численность АСФ должен содержать соответствующее обоснование.

В ходе проверки анализируется соответствие структуры и численности АСС(Ф) возлагаемым на него задачам и функциям, кадровый состав АСС(Ф) по возрасту, стажу работы, по образованию.

2.8 Укомплектованность АСС(Ф) личным составом определяется как соотношение фактической численности спасателей, аттестованных на право ведения АСР, к установленной ОШС численности работников, должностные обязанности которых предусматривают непосредственное участие в проведении АСР.

При проверке укомплектованности штатов АСС(Ф) устанавливается соответствие фактической структуры и численности АСС(Ф), в том числе дежурной смены (отделения) требованиям нормативных документов, локальным актам о структуре и численности АСС(Ф), утвержденным учредителем, согласованным с заинтересованными органами и службами; сведениям, которые были направлены руководством формирования для рассмотрения вопроса о его аттестации на право ведения АСР с тушением пожаров.

2.9 АСС(Ф) должно быть обеспечено необходимым техническим оснащением для выполнения АСР с тушением пожаров в соответствии с нормами обеспечения аварийно-спасательными средствами для выполнения данного вида работ с учетом специфики профессиональных и нештатных АСС(Ф), особенностей обслуживаемых объектов и территорий, применяемого оборудования и других факторов, влияющих на техническую оснащенность спасателей.

2.10 Дислокация АСС(Ф) должна обеспечивать возможность прибытия к месту проведения АСР с тушением пожара не более чем за 10 минут (в городских поселениях и городских округах), не более 20 минут (в сельских поселениях) с момента поступления сигнала о пожаре дежурному у средств связи, если иное не установлено нормативными документами [6].

2.11 Проверка постоянная готовность АСС(Ф) к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров проводится путем проведения учебной тревоги по позициям документов предварительного планирования действий (ПЛА, ПТП и т. д.) с выездом к месту проведения АСР, развертыванием сил и средств, демонстрацией действий по проведению АСР с тушением пожаров (см. приложение И).

К проведению учебной тревоги привлекаются руководящий состав и спасатели АСС(Ф). План проведения учебной тревоги согласовывается с руководителем рабочей группы.

2.12 В ходе проверки постоянной готовности АСС(Ф) к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров особое внимание уделяется состоянию профессиональной подготовки работников органов управления и спасателей АСС(Ф) к выполнению АСР с тушением пожаров.

2.13 При проведении проверки постоянной готовности рекомендуется использовать техническое оснащение имеющиеся на вооружении аттестуемого АСС(Ф).

- 3 Аттестация спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров

3.1 Решение об аттестации спасателей АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров принимается соответствующей аттестационной комиссией по результатам проверки соответствия обязательным требованиям, предъявляемым при их аттестации, и готовности к исполнению обязанностей спасателя по проведению АСР с тушением пожаров [12, 14].

3.2 Для аттестации спасателей АСС(Ф) на право ведения АСР с тушением пожаров представляются документы в соответствии с п. 23-25 Положения о проведении аттестации.

3.3 К аттестации на право ведения АСР с тушением пожаров, допускаются спасатели и граждане, приобретающие статус спасателя, прошедшие обучение в образовательных учреждениях, образовательных подразделениях АСС(Ф) или организаций, имеющих соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности, по программам подготовки к ведению АСР с тушением пожаров.

3.4 Определение готовности к исполнению обязанностей спасателя по проведению АСР с тушением пожаров проводится членами рабочей группы на основании оценки их теоретических и практических знаний и навыков

3.5 Для определения готовности спасателей к исполнению обязанностей по проведению АСР с тушением пожаров в аттестационных комиссиях должны быть разработаны перечни теоретических вопросов и практических упражнений (нормативов) с учетом функциональных обязанностей спасателей и занимаемых должностей в АСС(Ф) (см. приложения Е, Ж).

3.6 Перечни теоретических вопросов и практических заданий (упражнений) с учетом функциональных обязанностей спасателей и занимаемых должностей должны находиться в свободном доступе и бесплатно предоставляться всем гражданам РФ по письменному обращению.

3.7 При проверке готовности спасателя рабочая группа может проверить выполнение 1-2 практических упражнений (нормативов) из перечня, разработанного комиссией, и (или) оценить теоретические знания и умения спасателя по разделу АСР с тушением пожаров.

Выбор практических упражнений и теоретических вопросов осуществляется рабочей группой с учетом специфики АСС(Ф), которое представляет спасатель, имеющихся возможностей, технического оснащения и условий для проведения проверки.

3.8 Уровень физической подготовки спасателей АСС(Ф) проверяется путем выполнения контрольных нормативов, устанавливаемых приказом МЧС России [15].

3.9 При обсуждении вопроса аттестации спасателя членам комиссии представляют краткую информацию о возрасте, образовании, обучении по профилю АСР, опыте (стаже) работы в АСС(Ф), результатах медицинского обследования и психиатрического освидетельствования, участии в аварийно-спасательных работах, результатах проверки готовности к исполнению обязанностей спасателя к проведению АСР с тушением пожаров.

3.10 Решение об аттестации или отказе в аттестации на данный вид АСР с присвоением или подтверждением статуса спасателя принимается аттестационной комиссией по результатам проверки соответствия обязательным требованиям и оценки готовности к исполнению обязанностей спасателя по проведению АСР с тушением пожаров [16].

- Приложение А

- Критерии оценки соответствия обязательным 
требованиям, предъявляемым при аттестации АСС(Ф) на право ведения аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров

Таблица А.1

| Наименование параметра | Результат проверки | Оценка соответствия обязательным требованиям, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 1 Документы для аттестации АСС(Ф) |  |  |
| 1.1 Документы для аттестации АСС(Ф) | Имеется полный комплект документов | Полностью соответствует |
|  | Документы имеются частично или отсутствуют | Не соответствует |
| 2 Соответствие АСС(Ф) утвержденной организационно-штатной структуре |  |  |
| 2.1 Соответствие АСС(Ф) ОШС, утвержденной ее (его) учредителями или организацией, создавшей АСС(Ф) | АСС(Ф) соответствует утвержденной ОШС, которая обеспечивает проведение АСР с тушением пожаров | Полностью соответствует |
|  | Имеются замечания по ОШС, не влияющие на возможность проведения АСР с тушением пожаров | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – уточнение и приведение структуры в соответствие в сроки, согласованные с комиссией |
|  | ОШС не обеспечивает проведение АСР с тушением пожаров | Не соответствует. Мероприятия по устранению – пересмотр структуры формирования и приведение ее в соответствие задачам и функциям в сроки, согласованные с комиссией |
| 3 Укомплектованность личным составом, аттестованным для проведения АСР с тушением пожаров |  |  |
| 3.1 Укомплектованность личным составом, аттестованным для проведения АСР с тушением пожаров | Укомплектованность составляет не менее 75%, при этом, укомплектованы должности* руководителя или заместителя руководителя АСС(Ф) | Полностью соответствует |
|  | Укомплектованность составляет не менее 75%, при этом, не укомплектованы должности* руководителя и заместителя руководителя АСС(Ф) | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – доукомплектование в сроки, согласованные с комиссией |
|  | Укомплектованность менее 75% | Не соответствует |

| Наименование параметра | Результат проверки | Оценка соответствия обязательным требованиям, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- |
| 4 Оснащенность в соответствии с нормами обеспечения аварийно-спасательными средствами для выполнения АСР с тушением пожаров |  |  |
| 4.1 Оснащенность аварийно-спасательными средствами для ведения АСР с тушением пожаров | Имеется оснащение на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока аттестации, в исправном состоянии, в полном соответствии с нормами обеспечения | Полностью соответствует |
|  | Имеется оснащение на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока аттестации. Имеются замечания по наличию и исправности оснащения, не препятствующие проведению АСР с тушением пожара | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению в сроки, согласованные с комиссией |
|  | Имеется оснащение на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока аттестации. Имеются замечания по наличию и исправности оснащения, препятствующие проведению АСР с тушением пожара | Не соответствует |
|  | Отсутствует подтверждение принадлежности АСС(Ф) оснащения на законных основаниях | Не соответствует |
| 4.2 Наличие и состояние оперативного автотранспорта (для профессиональных АСС(Ф) | Имеется в наличии, в полном соответствии с нормами обеспечения, в исправном состоянии, на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока аттестации. Автотранспорт имеет цветографическую раскраску, специальные звуковые и световые сигналы [22], обеспечивает оперативную доставку личного состава, оснащения и оборудования для проведения АСР с тушением пожаров | Полностью соответствует |
|  | Имеется в наличии и в исправном состоянии. Оперативный автомобиль имеет цветографическую раскраску, специальные звуковые и световые сигналы. Требуется косметический ремонт, имеются повреждения кузова, отсеков, отсутствуют крепления ПТВ и оборудования. Нарушена герметичность пожарного оборудования для заправки и подачи огнетушащих веществ (для ПА, ПСА) | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – в сроки, согласованные с комиссией |
|  | Оперативный автотранспорт отсутствует или в неисправном состоянии, не имеет цветографическую раскраску установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы, не приспособлен для оперативной доставки личного состава, оснащения и оборудования для проведения АСР с тушением пожаров | Не соответствует |
|  | Отсутствует подтверждение принадлежности АСС(Ф) оперативного автотранспорта на законных основаниях | Не соответствует |
| 5 Наличие условий, обеспечивающих размещение АСС(Ф) и проведению мероприятий по профессиональной подготовке спасателей к ведению АСР с тушением пожаров, условий для несения дежурства спасателями |  |  |
| 5.1 Наличие условий для размещения АСС(Ф) и несения дежурства спасателями (для профессиональных АСС) | Имеется в собственности (арендуется) служебно-техническое здание со всеми необходимыми служебными и бытовыми помещения. Состояние здания и помещений позволяет обеспечивать размещение и функционирование АСС(Ф) в полном объеме | Полностью соответствует |
|  | Имеется в собственности (арендуется) служебно-техническое здание. Имеются замечания по количеству и состоянию служебных и бытовых помещений, не препятствующие размещению и несению дежурства спасателями. Требуется косметический ремонт отдельных помещений | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – обеспечение служебными и бытовыми помещениями, проведение ремонта в сроки, согласованные с комиссией |
|  | Служебно-техническое здание отсутствует или не позволяет обеспечивать размещение и функционирование АСС(Ф) и не соответствуют предъявляемым требованиям | Не соответствует |
|  | Отсутствует подтверждение принадлежности АСС(Ф) служебно-техническое здание на законных основаниях | Не соответствует |
| 5.2 Наличие условий для профессиональной подготовки спасателей к ведению АСР с тушением пожара | Имеется в собственности (арендуется) теплодымокамера, огневая полоса психологической подготовки состояние и оснащенность которых позволяет проводить тренировки с личным составом АСС(Ф) | Полностью соответствует |
|  | Имеется в собственности (арендуется) теплодымокамера, огневая полоса психологической подготовки состояние и оснащенность которых не позволяет проводить тренировки с личным составом АСС(Ф) | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – проведение ремонта и оборудование необходимым оснащением в сроки, согласованные с комиссией, аренда теплодымокамеры, огневой полосы у сторонней организации |
|  | Условия для профессиональной подготовки спасателей к ведению АСР с тушением пожара отсутствуют (нет возможности аренды у сторонней организации) | Не соответствует |

| Наименование параметра | Результат проверки |  | Оценка соответствия обязательным требованиям, мероприятия по устранению замечаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Постоянная готовность к оперативному реагированию и проведению АСР с тушением пожаров |  |  |  |
| 6.1 Время прибытия АСС(Ф) к месту вызова | Дислокация АСС(Ф) должна обеспечивать возможность прибытия к месту проведения АСР не более чем за 10 минут в городских поселениях и городских округах, не более 20 минут в сельских поселениях [6], если иное не установлено нормативными документами |  | Полностью соответствует |
|  | Дислокация профессионального АСС(Ф) не обеспечивает возможность прибытия к месту проведения АСР не более чем за 10 минут в городских поселениях и городских округах, не более 20 минут в сельских поселениях |  | Не соответствует |
| 6.2 Выполнение АСР с тушением пожаров в соответствии с имеющимися в подразделениях документами предварительного планирования действий (ПЛА, ПТП, КТП) | Действия спасателей правильные, без ошибок |  | Полностью соответствует |
|  | Допущены ошибки, не влияющие на жизнь и здоровье людей в условиях реального пожара |  | Не полностью соответствует. Мероприятия по устранению – проведение повторной учебной тревоги в по позициям ПЛА, ПТП, КТП в течение 1 месяца |
|  | Допущены грубые ошибки, способные привести к травмам или гибели людей в условиях реального пожара |  | Не соответствует |
| Выводы о соответствии АСС(Ф) обязательным требованиям по результатам проверки |  |  |  |
| Оценка «полностью соответствует» по всем параметрам проверки |  | Рекомендуется к аттестации |  |
| Оценка «не полностью соответствует» по одному или более параметрам проверки |  | Аттестация возможна решением аттестационной комиссии и при условии устранения замечаний в сроки, согласованные с комиссией |  |
| Оценка «не соответствует» по одному или более параметрам проверки |  | К аттестации не рекомендуется |  |
| Примечание – * Наименование должностей определяется штатным расписанием подразделения. |  |  |  |

- Приложение Б

- Рекомендации по структуре АСС(Ф), 
выполняющих АСР с тушением пожаров

Организационной формой профессиональной АСС(Ф), выполняющих АСР с тушением пожаров, могут быть: аварийно-спасательная служба, аварийно-спасательное формирование, пожарно-спасательный отряд, пожарно-спасательная часть, пожарно-спасательный пост и иные.

Основу АСС(Ф) выполняющих АСР с тушением пожаров, составляют отделения (звенья, расчеты) спасателей. Наименование должностей оперативного состава, имеющего статус спасателя, определяется штатным расписанием подразделения (пожарный, спасатель, газоспасатель и др.).

Первичной тактической единицей для работы в непригодной для дыхания среде является звено спасателей. Звено состоит не менее чем из 3-х спасателей, включая командира звена. На каждое звено, работающее в дыхательных аппаратах, выставляется постовой на посту безопасности (экипированный спасатель дежурной смены с СИЗОД). В объектовых подразделениях спасателей, охраняющих объекты химической, нефтеперерабатывающей промышленности и объекты, связанные с получением и переработкой газов и использованием ядохимикатов, СИЗОД закрепляется также за водительским составом [20, 21].

Рекомендуемая численность дежурного отделения (звена, расчета) профессионального АСС(Ф) для выполнения АСР с тушением пожаров должна состоять из не менее 4 человек: командира отделения (звена, расчета) и 3-х спасателей, не считая водителя оперативного (пожарного) автомобиля.

На случай отпусков, болезней, учебы рекомендуется иметь резерв спасателей не менее 20 % от численности.

Кроме того, в штате профессионального аварийно-спасательного формирования рекомендуется предусмотреть должности:

- командир (начальник) – 1;

- заместитель командира (начальника) – не менее 1;

- начальник караула (смены) – по количеству караулов (смен);

- мастер (механик) – 1;

- инструктор профилактики – при необходимости проведения профилактической работы;

- водитель – по количеству дежурных отделений (расчетов) в соответствии с категорией транспортных средств формирования.

Наименование должностей указанных выше категорий определяются штатным расписанием подразделения.

Количество смен НАСФ, создаваемых на опасных производственных объектах, определяется по числу производственных смен предприятия.

Рекомендуемая численность спасателей НАСФ в смену должна составлять не менее 2-х (двух), а при работе в непригодной для дыхания среде в СИЗОД не менее 3-х (трех) (в исключительных случаях, при проведении неотложных спасательных работ в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и наличием в непосредственной близости выходов на свежий воздух, состав звена (отделения) спасателей может быть уменьшен до 2-х человек) [21].

В составе нештатного формирования рекомендуется предусмотреть должности руководителя НАСФ, механика по проверке и ремонту СИЗ, снаряжения, если эти функции не могут осуществляться профессиональным АСС(Ф) или иными специализированными организациями на договорной основе.

При наличии на опасных производственных объектах профессиональных АСС(Ф) они осуществляют общее методическое руководство и техническое обслуживание всех объектовых НАСФ.

Спасатели НАСФ проводят АСР с тушением пожара, на начальном этапе его развития (до прибытия профессионального АСС(Ф), а также обеспечивают оказание первой помощи пострадавшим, эвакуированным в безопасную зону.

- Приложение В

- Рекомендации по наличию и состоянию 
технического оснащения и оборудования АСС(Ф) 
для ведения АСР с тушением пожаров

Нормы обеспечения аварийно-спасательными средствами должны учитывать специфику АСС(Ф), особенности обслуживаемых объектов и территорий, применяемое оборудование и других факторов, влияющих на техническую оснащенность спасателей.

Все техническое оснащение АСС(Ф), используемое для ведения АСР с тушением пожаров, должно:

- принадлежать АСС(Ф) на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока аттестации;

- иметь сертификат [9];

- периодически, согласно инструкциям по эксплуатации, испытываться и проверяться;

- обслуживаться, согласно установленных сроков;

- постоянно содержаться в исправном состоянии.

Проверяется:

- комплектность технического оснащения АСС(Ф), согласно утвержденных норм обеспечения;

- наличие сертификатов [9];

- техническая исправность и подготовленность к применению имеющегося пожарно-спасательного оснащения, а также средств измерений и контрольно-измерительных приборов для их проверки;

- соблюдение инструкций по эксплуатации оснащения, а также своевременность проведения испытания и проверок в соответствии с графиками и календарными планами;

- качество ведения документации, связанной с содержанием и эксплуатацией данного вида оснащения.

Минимальное оснащение спасателя профессиональных АСС(Ф) должно находиться в исправном и чистом состоянии:

- во время дежурства – стеллажи (тумбочки) с боевой одеждой личного состава дежурной смены должны располагаться таким образом, чтобы их расположение способствовало условиям выполнения норматива «Сбор и выезд по тревоге»;

- для выходной смены – боевая одежда и снаряжение каждого спасателя (пожарного) укладываются отдельно на специально оборудованные стеллажи с фиксирующимися в открытом положении дверцами или тумбочки [4].

Для проведения АСР с тушением пожаров в непригодной для дыхания атмосфере:

- запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия [7];

- спасатели обеспечиваются дыхательными аппаратами на сжатом воздухе (ДАСВ) или дыхательными аппаратами на сжатом кислороде (ДАСК) [19].

Время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (при легочной вентиляции 30 литров в минуту) должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов – не менее 4 часов [7].

Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание избыточного давления в подмасочном пространстве в процессе дыхания человека [7]. Рекомендуется применение дыхательных аппаратов с наличием дополнительного разъема для подключения спасательного устройства.

Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте со специальной защитной одеждой от тепловых воздействий, за исключением боевой одежды пожарных, и специальной защитной одеждой изолирующего типа [7].

Боевая одежда пожарных должна отвечать следующим требованиям:

- должна защищать от высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей;

- должна изготавливаться из термостойких тканей со специальными пропитками или покрытиями;

- должна обеспечивать возможность ее использования со снаряжением пожарного: пожарным спасательным поясом с карабином и топором в чехле, пожарной каской (шлемом); средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания пожарного; пожарно-техническим вооружением; радиостанцией; специальной пожарной обувью; средствами защиты рук; средствами локальной защиты и теплоотражательным комплектом, выпускаемыми по нормативной документации [3].

Оперативный транспорт (ПА, ПСА, АСА) – транспортное средство, предназначенное для оперативной доставки отделения (расчета) спасателей, пожарно-технического вооружения, специального оборудования и оснащения, средств защиты, связи, освещения и огнетушащих веществ к месту проведения АСР с тушением пожара.

Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей регламентируются приказом МЧС России [8].

Цветографические схемы, специальные звуковые и световые сигналы оперативного автотранспорта АСС(Ф) (ПА, ПСА, АСА) должны соответствовать требованиям нормативных документов [1, 22].

- Приложение Г

- Рекомендуемые нормы обеспечения АСС(Ф) 
аварийно-спасательными средствами 
для выполнения АСР с тушением пожаров

Таблица Г.1 – Рекомендуемые нормы обеспечения профессиональной АСС(Ф) аварийно-спасательными средствами для выполнения АСР с тушением пожаров

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| 1 Автотранспорт |  |  |
| 1.1 Основной оперативный автомобиль со цветографической раскраской установленного образца и специальными звуковыми и световыми сигналами для выезда оперативного состава | шт. | По числу отделений (расчетов) дежурной смены подразделения, плюс резерв 100 % |
| 1.2 Специальный пожарный автомобиль со цветографической раскраской установленного образца и специальными звуковыми и световыми сигналами для проведения специальных работ | шт. | По виду проводимых специальных работ на объекте при тушении пожара |
| 1.3 Вспомогательный автомобиль оперативный легкого класса (рекомендовано) | шт. | 1 |
| 2 Средства индивидуальной защиты |  |  |
| 2.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания |  |  |
| 2.1.1 Дыхательный аппарат на сжатом воздухе, обеспечивающий избыточное давление под маской, или дыхательный аппарат на сжатом кислороде | шт. | По числу лиц, работающих в дыхательных аппаратах по одному резервному (на ПА) на оперативное отделение (расчет) и 100% запас (на дежурную смену) на посту (базе) |
| 2.1.2 Спасательное устройство, совместимое с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе (при наличии ДАСВ) | шт. | По 1-ому на каждого спасателя в отделении |
| 2.2 Средства индивидуальной защиты кожных покровов |  |  |
| 2.2.1 Боевая одежда пожарного | шт. | По численности спасателей |
| 2.2.2 Теплоотражательный костюм | шт. | По численности спасателей в смене, плюс 50 % резерв |
| 2.2.3 Вспомогательные костюмы типа Л-1 | шт. | По численности спасателей в смене |
| 2.2.4 Средства защиты рук (краги) | шт. | По численности спасателей |
| 2.2.5 Средства защиты ног (сапоги) | шт. | По численности спасателей |
| 2.2.6 Термоагрессивостойкий теплоотражательный костюм (рекомендовано при обслуживании объектов с АХОВ) | шт. | По численности спасателей в смене |
| 2.3 Средства защиты головы и личной страховки |  |  |
| 2.3.1 Шлем пожарного-спасателя | шт. | По численности спасателей |
| 2.3.2 Пояс пожарного с карабином и топором в чехле | комп. | По численности спасателей |

| Наименование оснащения | Ед. изм. |  | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Средства связи |  |  |  |
| 3.1 Радиостанция стационарная | комп. | 1 |  |
| 3.2 Радиостанция мобильная (возимая) | комп. | 1 на каждый оперативный автомобиль |  |
| 3.3 Радиостанция переносная (в искровзрывобезопасном исполнении) | шт. | По числу лиц командного состава, по количеству отделений (2-е на расчет), плюс 1 резервная на формирование |  |
| 3.4 Блок зарядки аккумуляторных батарей радиостанций | шт. | 2 |  |
| 3.5 Мегафон или громкоговоритель оперативном автомобиле | шт. | 1 |  |
| 3.7 Система дистанционного мониторинга (телеметрии) состояния спасателя и работы СИЗОД (рекомендовано) | комп. | 1 |  |
| 4 Средства оказания первой помощи |  |  |  |
| 4.1 Носилки санитарные складные продольно-поперечные с увязочными ремнями (в чехле) | шт. | 1 в каждом отделении плюс 1 резервные в АСФ |  |
| 4.2 Щит спинальный | шт. | 1 |  |
| 4.3 Медицинская сумка отделения. | шт. | 1 |  |
| 4.4 Шины транспортной иммобилизации | комп. | 1 на отделение |  |
| 4.5 Комплект шейных воротников | комп. | 1 |  |
| 4.6 Одеяло шерстяное (байковое) | шт. | 2 на отделение (смену) |  |
| 4.7 Ручной аппарат ИВЛ (типа мешок Амбу) | шт. | 1 на оперативный автомобиль |  |
| 5 Гидравлический аварийно-спасательный инструмент |  |  |  |
| 5.1 Ножницы комбинированные | шт. | 1 |  |
| 5.2 Ножницы ручные для резки металла | шт. | 1 |  |
| 5.3 Расширитель | шт. | 1 |  |
| 5.4 Домкрат силовой гидравлический одно- или двухштоковый | шт. | 1 |  |
| 5.5 Ручной гидравлический насос | шт. | 1 |  |
| 5.6 Расширитель-ножницы | шт. | 1 |  |
| 5.7 Генератор электрический переносной с защитно-отключающим устройством | шт. | 1 |  |
| 5.8 Катушка удлинительная силовая (15 метров) | шт. | 1 |  |
| 5.9 Пила отрезная дисковая с 2-мя запасными дисками | шт. | 1 |  |
| 6 Компрессорное оборудование и баллонный парк |  |  |  |
| 6.1 Компрессор стационарный для наполнения баллонов дыхательных аппаратов | шт. | 1 |  |
| 6.2 Компрессор передвижной (возимый) воздушный для наполнения баллонов дыхательных аппаратов с давлением 300-330 кг/см2 (бензиновый или электрический) (при наличии ДАСВ) | шт. | 1 |  |
| 6.3 Резервные баллоны для автономных дыхательных аппаратов | шт. | 100% от численности дыхательных аппаратов |  |
| 6.4 Комплект запасных частей к компрессорам | комп. | Определяет командир АСФ |  |
| 7 Приборы контроля, оборудование обслуживания |  |  |  |
| 7.1 Контрольные приборы для проверки дыхательных аппаратов | шт. | 1 |  |
| 7.2 Прибор контроля качества воздуха, закачиваемого в воздушные баллоны изолирующих дыхательных аппаратов (при наличии ДАСВ) | шт. | 1 |  |
| 7.3 Запасные части к дыхательным аппаратам | комп. | Определяет командир АСФ |  |
| 7.4 Агрегат (шкаф) для сушки деталей дыхательных аппаратов, противогазов | шт. | 1 |  |
| 7.5 Манометр контрольный воздушный | шт. | 1 |  |
| 7.6 Секундомер | шт. | 1 |  |
| 7.7 Рулетка длиной 10-20 м | шт. | 1 |  |
| 7.8 Пломбир | шт. | 1 на отделение (смену) |  |
| 7.9 Стенд (полигон) для испытания спасательных поясов, веревок, ПТВ и оборудования | шт. | 1 |  |
| 8 Приборы контроля состава атмосферы (при обслуживании объектов с АХОВ) |  |  |  |
| 8.1 Переносные портативные газоанализаторы для определения содержания токсичных газов в атмосфере: - меховые газоанализаторы с набором индикаторных трубок или - многоканальные газоанализаторы | шт. | Количество газоанализаторов определяется, как отношение количества опасных веществ к количеству веществ, которое способен определять один такой газоанализатор |  |
| 8.2 Насос для отбора проб воздушной среды | шт. | 1 на отделение |  |
| 8.3 Камера для отбора пробы воздуха | шт. | Не менее 3-х на отделение |  |
| 9 Средства освещения |  |  |  |
| 9.1 Фонари групповые в искровзрывобезопасном исполнении | шт. | По 2 на отделение (расчет) |  |
| 9.2 Фонари индивидуальные в искровзрывобезопасном исполнении смене | шт. | По численности спасателей в смене плюс 50% резерв |  |
| 9.3 Групповое зарядное устройство для фонарей | комп. | 2 |  |
| 10 Вспомогательное оборудование и оснащение |  |  |  |
| 10.1 Трос путевой (направляющий) на катушке | шт. | 1 на отделение |  |
| 10.2 Трос-сцепка (рекомендовано для проведения занятий) | шт. | 1 |  |
| 10.3 Топор с диэлектрической ручкой | шт. | 1 на отделение |  |
| 10.4 Диэлектрический лом | шт. | 1 |  |
| 10.5 Термос, емкостью 2-4 л | шт. | 1 |  |
| 10.6 Комплект ограждения опасной зоны | комп. | 1 |  |
| Примечания 1 Нормы обеспечения аварийно-спасательными средствами могут корректироваться с учетом специфики АСС(Ф), особенностей обслуживаемых объектов и территорий, применяемого оборудования и других факторов, влияющих на техническую оснащенность спасателей. 2 Нормы обеспечения аварийно-спасательными средствами утверждаются учредителями АСС(Ф). |  |  |  |

Таблица Г.2 – Рекомендуемые нормы обеспечения НАСФ аварийно-спасательными средствами для выполнения АСР с тушением пожаров

| Наименование оснащения | Ед. изм. | Количество (норма) оснащения |
| --- | --- | --- |
| Воздушный изолирующий дыхательный аппарат, массой не более 16 кг, обеспечивающий избыточное давление под маской | шт. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Спасательное устройство, совместимое с дыхательным аппаратам на сжатом воздухе | шт. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Запасные баллоны к дыхательным аппаратам | шт. | На каждый дыхательный аппарат |
| Боевая одежда пожарных | комп. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Шлем пожарного (каска) | шт. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Пояс пожарного с карабином | комп. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Средства защиты рук (краги) | комп. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Пожарный топор в чехле | комп. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Средства защиты ног (сапоги) | комп. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Колонка пожарная | шт. | 1 |
| Рукава напорные с соединительной арматурой д. 51 | шт. | 5 |
| Головка соединительная (переходник) 51-77 | шт. | 1 |
| Ствол ручной перекрывной, д. 50 (Б) | шт. | 1 |
| Самоспасатель (рекомендовано) | шт. | По числу работающих в смене людей |
| Медицинская сумка | шт. | 1 |
| Носилки (с тремя обвязками) | шт. | 1 |
| Фонарь групповой | шт. | 1 |
| Фонарь индивидуальный | шт. | По числу спасателей в смене (не менее трех) |
| Средства связи (радиостанция) | шт. | 2 |
| Веревка пожарная спасательная ВПС-30 длиной 30 м в чехле | шт. | 1 |
| Путевой (направляющий) трос | шт. | 1 |
| Трос-сцепка (рекомендовано для проведения занятий) | шт. | 1 |
| Лом легкий ЛПЛ (рекомендовано диэлектрический) | шт. | 1 |
| Примечания 1 Колонку пожарную рекомендуется включать в нормы обеспечения НАСФ, если на территории (в непосредственной близости от взрывопожароопасного производства) имеются пожарные гидранты. 2 Путевой (направляющий) трос изготавливается из металлического (тонкого троса) материала длиной 50 метров (на катушке), а в исключительных случаях, где возможно образование взрывоопасных концентраций, из искробезопасных материалов. 3 Трос-сцепка рекомендуется для проведения занятий со спасателями в условиях нулевой видимости. Трос-сцепка изготавливается металлического (тонкого троса) материала длиной 3-7 метров с закрепленными кольцами на концах и средним кольцом в свободном провисе. |  |  |

- Приложение Д

- Рекомендации к наличию условий, обеспечивающих 
размещение АСС(Ф) и проведению мероприятий 
по профессиональной подготовке спасателей к ведению АСР с тушением пожаров

Нормы (условия) обеспечивающие размещение АСС(Ф) и проведение мероприятий по профессиональной подготовке спасателей к выполнению АСР с тушением пожаров, несение дежурства спасателями утверждаются МЧС России.

Для размещения профессиональных АСС(Ф) рекомендуется использовать комплекс зданий и сооружений, построенных по типовому проекту или приспособленных для АСС(Ф), в который входят:

- служебно-техническое здание (пожарное депо);

- теплодымная камера для тренировки личного состава в изолирующих дыхательных аппаратах и боевой одежде пожарных в условиях непригодной для дыхания атмосферы;

- огневая полоса психологической подготовки для практической отработки личным составом формирований действий, связанных с проведением АСР с тушением пожаров;

- учебно-тренировочный комплекс.

Служебно-техническое здание (пожарное депо) – комплекс помещений, предназначенных для размещения личного состава АСС(Ф) и оперативных автомобилей для выполнения возложенных задач. В служебно-техническом здании должны быть предусмотрены необходимые служебные и бытовые помещения.

Служебно-техническое здание должно быть обеспечено связью со всеми обслуживаемыми взрывопожароопасными объектами, прямой телефонной связью с диспетчером предприятия и телефоном с выходом в городскую телефонную сеть.

Кроме того, должна быть предусмотрена радиосвязь между служебно-техническим зданием (пожарным депо), оперативными автомобилями и диспетчерской службой обслуживаемых взрывопожароопасных объектов.

Для сбора личного состава по сигналу «Тревога» территория и помещения служебно-технического здания (пожарного депо) должны быть обеспечены звуковой электрической и аварийной сигнализацией.

Учебно-тренировочный комплекс – система отдельно стоящих объектов, предназначенных для совершенствования навыков работы личного состава подразделений спасателей в сложных условиях и психологической подготовки к действиям по проведению АСР, связанных с тушением пожаров.

Учебно-тренировочный комплекс должен обеспечивать возможность:

- выполнения упражнений на высотах с использованием специальных пожарных автомобилей, ручных пожарных лестниц и пожарных спасательных веревок (высотного альпинистского снаряжения);

- отработки контрольных нормативов по пожарно-строевой подготовке;

- проведение занятий по развертыванию сил и средств;

- поддержания физической подготовленности оперативного состава формирования.

При проведении проверки на месте дислокации АСС (АСФ) рабочей группой проверяется наличие и соответствие служебных помещений условиям несения службы и профессиональной подготовки; состояние зданий, чистота и порядок в помещениях; благоустройство прилегающих территорий; соответствие и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Теплодымокамера – отдельно стоящее здание, предназначенное для проведения занятий по подготовке и адаптации спасателей для работы в непригодной для дыхания среде.

Психологическая подготовка личного состава подразделений спасателей на огневых полосах психологической подготовки проводится в условиях, максимально приближенных к реальным, возникающих при проведении АСР, связанных с тушением пожаров. К занятиям на огневой полосе допускаются лица, прошедшие обучение. Все виды тренировок выполняются личным составом подразделений спасателей с применением СИЗОД в боевой одежде и снаряжении (в пожарной каске с защитным стеклом, средствах защиты рук, ног, с пожарным спасательным поясом с карабином и топором в чехле), а в отдельных случаях – теплоотражательных костюмах [14].

При отсутствии теплодымокамеры (ТДК), огневой полосы психологической подготовки пожарных (ОППП) и учебно-тренировочного комплекса (УТК) личный состав АСС(Ф) может тренироваться в ТДК, ОППП, УТК гарнизона пожарной охраны и иметь соответствующие графики, согласованные с начальником гарнизона пожарной охраны.

- Приложение Е

- Рекомендуемый перечень практических упражнений 
для проверки готовности спасателей к ведению АСР 
с тушением пожаров

Таблица Е.1 – Перечень практических упражнений (нормативов) для проверки готовности спасателей к ведению АСР с тушением пожаров [2]

| Спасатели профессионального АСС(Ф) | Спасатели нештатного АСФ |
| --- | --- |
| Надевание боевой одежды и снаряжения (21, 24, 27 сек. – с учетом МВГ) | Надевание боевой одежды и снаряжения (21, 24, 27 сек. – с учетом МВГ) |
| Надевание теплоотражательного костюма (70, 75, 80 сек. – с учетом МВГ) | Надевание теплоотражательного костюма (70, 75, 80 сек. – с учетом МВГ) |
| Сбор и выезд по тревоге с посадкой в автомобиль за воротами гаража (временные показатели в зависимости от марки оперативного автомобиля) | Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант (15, 17, 19 сек. – с учетом МВГ) |
| Подача ствола РС-50 на расстояние 40 м от колонки, установленной на гидрант (15, 17, 19 сек. – с учетом МВГ) | Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания (4, 5, 6 сек. – с учетом МВГ) |
| Прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм одним исполнителем на 3 рукава (45, 50, 55 сек. – с учетом МВГ) | Подъем по стационарной лестнице с сухой напорно-рукавной линией с присоединенным стволом РС-50 на высоту 8 м (15, 17, 19 сек. – с учетом МВГ) |
| Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого (21, 25, 29 сек. – с учетом МВГ) | Ликвидация условного пожара от пожарного крана (15, 20, 25 сек. – с учетом МВГ) |
| Закрепление спасательной веревки за конструкцию здания (4, 5, 6 сек. – с учетом МВГ) | Ликвидация очага пожара с помощью кошмы (25, 30, 35 сек. – с учетом МВГ) |
| Подъем по автолестнице, выдвинутой на 20 м (21, 24, 27 сек. – с учетом МВГ) | Ликвидация очага пожара с помощью огне-тушителя (25, 30, 35 сек. – с учетом МВГ) |
| Подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни (28, 32, 36 сек. – с учетом МВГ) | Тушение очага пожара водой из пожарной бочки или водоема с помощью пожарных ведер (40, 45, 50 сек. – с учетом МВГ) |
| Установка и подъем выдвижной лестницы в окно 3-го этажа учебной башни без использования АЦ (26, 30, 34 сек. – с учетом МВГ) | - |
| Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (25, 28, 31 сек. – с учетом МВГ) | - |
| Установка автоцистерны на пожарный гидрант (временные показатели в зависимости от марки ПА) | - |
| Установка автоцистерны на водоем (временные показатели в зависимости от марки ПА) | - |
| Развертывание от автоцистерны с подачей одного ствола «Б» (временные показатели в зависимости от марки ПА) | - |
| Развертывание от автомобиля порошкового тушения с подачей одного ствола (временные показатели в зависимости от марки ПА) | - |
| Развертывание от автомобиля углекислотного тушения (временные показатели в зависимости от марки ПА) | - |

Таблица Е.2 – Учет условий, выполнение нормируемых упражнений

| Условия | Поправочные значения |
| --- | --- |
| Местность: - для горной местности; | 1,3 |
| - грунтовый участок местности; | 1,1 |
| - пустынно-песчаная местность; | 1,2 |
| - грунты крайнего севера; | 1,15 |
| - в условиях бездорожья (распутица, метель, гололед, сильный туман) | 1,2 |
| В ночное время суток без освещения | 1,6 |
| В ночное время суток при лунном (уличном) освещении | 1,1 |
| Метеорологические условия: - утрамбованный снег, гололедица; | 1,2 |
| - в зимнее время твердый (асфальтированный) участок местности; | 1,1 |
| - при низких температурах более -20° С; | 1,1 |
| - при скорости ветра от 10 до 20 м/с; | 1,2 |
| - при скорости ветра свыше 20 м/с; | 1,3 |
| Возраст и срок службы: - для исполнителей первого года службы; | 1,1 |
| - для исполнителей возрастом до 30 лет: 31-35; 36-40; 41-45; 46-50; 51 и более | 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,8 |
| - при действиях в составе группы, состоящей из исполнителей разных возрастов, коэффициент принимается для среднего возраста всех исполнителей | - |

- Приложение Ж

- Рекомендуемый объем знаний и умений спасателей 
по разделу АСР с тушением пожаров

Спасатели должны знать и уметь:

- права, обязанности и ответственность спасателя;

- документы, определяющие основы обеспечения пожарной безопасности на территории РФ;

- документы, регламентирующие тушение пожаров и проведение АСР с тушением пожаров;

- использовать средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;

- проверять работоспособность и применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

- осуществлять подачу огнетушащих веществ для защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- выполнять разведку в задымлённой зоне, поиск и спасение пострадавших в условиях непригодной для дыхания среды, угрозы взрыва и обрушения, высокой температуры, плохой видимости, сложной планировки и других обстоятельствах, осложняющих организацию и ведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- использовать пожарно-техническое вооружение и оборудование;

- оказывать первую помощь пострадавшим, эвакуированным из опасной зоны;

- взаимодействовать со службами жизнеобеспечения и другими АСС (АСФ) по локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- владеть методами и способами проведения спасательных работ на высоте с использованием технических средств.

Руководители АСС(Ф) дополнительно к вышеперечисленному должны знать и уметь:

- права, обязанности и ответственность руководителя АСС(Ф) при проведении АСР с тушением пожаров;

- основы руководства и распределения полномочий при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- порядок взаимодействия с иными АСС(Ф) при тушении пожаров, ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

- обязанности руководителя тушения пожара;

- тактико-технические характеристики пожарной техники, стоящей на вооружении АСС(Ф);

- требования к структуре и численности, оснащенности, оперативной готовности, исправности технических средств и организации обеспечения АСС(Ф), осуществляющих ведение АСР с тушением пожаров;

- требования к организации и проведению пожароопасных работ на обслуживаемых объектах;

- требования к уровню подготовки руководителей и спасателей АСС(Ф);

- требования к организации учебно-тренировочных занятий в АСС(Ф);

- общую характеристику и основные опасности обслуживаемых объектов и территорий;

- схемы и способы взаимодействия с ФПС, другими видами пожарной охраны, АСС(Ф), задействованными по документам предварительного планирования действий (ПЛА, ПТП, КТП и т. д.);

- состояние и возможности НАСФ, функционирующих на обслуживаемых опасных производственных объектах;

- возглавлять звено (отделение) спасателей при проведении АСР с тушением пожаров в непригодной для дыхания среде;

- выбирать, использовать источники противопожарного водоснабжения и автоматические установки пожаротушения;

- обеспечивать готовность отделений спасателей и формирования в целом к организации и проведению АСР с тушением пожаров;

- обеспечивать режим труда и отдыха спасателей.

- Приложение И

(справочное)

- Аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожара [17]

Спасание людей на пожаре проводится с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и мероприятий по предотвращению паники.

Спасание имущества на пожаре осуществляется по указанию руководителя тушения пожара в порядке важности и неотложности выполнения основной задачи.

Спасание людей организуется в первоочередном порядке и проводится если:

- людям угрожают ОФП;

- люди не могут самостоятельно покинуть места возможного воздействия на них ОФП;

- имеется угроза распространения ОФП по путям эвакуации;

- предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов.

Последовательность и способы спасания людей определяются руководителем тушения пожара в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей.

Основными способами спасания людей и имущества являются:

- перемещение их в безопасное место, в том числе спуск или подъем с использованием специальных технических средств;

- защита их от воздействия ОФП и их вторичных проявлений, которая осуществляется в процессе перемещения людей в безопасное место, либо при невозможности осуществления такого перемещения с применением средств защиты органов дыхания, посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты) конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры в помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения веществ и материалов.

Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с учетом условий тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров (далее – АСР), и состояния пострадавших на пожаре посредством:

- организации самостоятельного их выхода из опасной зоны;

- вывода или выноса их из опасной зоны личным составом подразделений.

Подъем на высоту (спуск с высоты) организуется для спасания и защиты людей, имущества, сосредоточения необходимых сил и средств, подачи огнетушащих веществ.

Изменение мест установки технических средств спасания, использовавшихся для подъема личного состава подразделения на высоту, допускается только после оповещения его об этом.

Подъем на высоту (спуск с высоты) осуществляется с использованием путей и средств эвакуации из зданий (сооружений), а также технических средств спасания.

При спасании людей с верхних этажей зданий (сооружений) с разрушенными, поврежденными, задымленными лестничными клетками применяются следующие основные средства:

- автолестницы, автоподъемники и другие приспособленные для этих целей машины;

- стационарные и ручные пожарные лестницы;

- спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, трапы, индивидуальные спасательные устройства и иные средства спасания);

- средства защиты органов дыхания;

- аварийно-спасательное оборудование и устройства;

- вертолеты.

Выполнение защитных мероприятий организуется для обеспечения безопасности действий по тушению пожаров и проведению АСР.

При выполнении защитных мероприятий отключаются (включаются), заблокируются, а, по решению руководителя тушения пожара, разрушаются оборудование, механизмы, технологические аппараты, установки вентиляции и аэрации, электроустановки, системы отопления, газоснабжения, канализации, внутриобъектовый транспорт и иные источники повышенной опасности на месте пожара.

Электроустановки, находящиеся под напряжением, отключаются (обесточиваются) при пожаре специалистами энергослужб организации (объекта) или населенного пункта самостоятельно или по указанию руководителя тушения пожара.

Электропровода и иные токопроводящие элементы, находящиеся под напряжением до 0,38 кВ включительно, отключаются (обесточиваются) личным составом подразделений по указанию руководителя тушения пожара в случаях, если они:

- опасны для людей и участников тушения пожара и проведения АСР;

- создают опасность возникновения новых очагов пожара;

- препятствуют выполнению основной задачи.

Отключение осуществляется личным составом подразделений, допущенным к обесточиванию находящихся под напряжением установок и имеющим допуск по мерам безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже II группы, с соблюдением требований правил охраны труда и техники безопасности, а также с учетом особенностей технологического процесса.

Вскрытие и разборка строительных конструкций здания (сооружения), транспорта, технологических установок и иного оборудования проводятся в целях создания необходимых условий для спасания людей, имущества, ограничения распространения пожара, подачи огнетушащих веществ в зону горения.

Разборка конструкций для обеспечения доступа к скрытым очагам горения проводится после сосредоточения необходимых сил и средств подразделений, а также с учетом несущих способностей этих конструкций.

При спасании людей им, в случае угрозы их жизни и здоровью, оказывается первая помощь.

Спасание людей и имущества на пожаре при достаточном количестве сил и средств подразделений проводится одновременно с действиями по тушению пожара.

Если сил и средств подразделений недостаточно, то они используются в первую очередь для спасания людей, при этом действия по тушению пожара не ведутся или приостанавливаются.

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения людей, при отсутствии нуждающихся в спасении.

- Список использованных источников

- ГОСТ Р 50574-2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования. – Введ. 2004-01-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. – 65 с.

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной службы : утв. Главным военным экспертом МЧС России П. В. Платом 10 мая 2011 г. – М. : 2011. – 44 с.

- НПБ 157-99. Боевая одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний. – Введ. 1999-10-01. – М. : ВНИИПО, 2000. – 32 с.

- ПОТ РО-01-2002. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – Введ. 2003-03-10. – М. : ВНИИПО, 2003. – 106 с.

- Российская Федерация. Законы. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей [Электронный ресурс] : федер. закон : принят Гос. Думой 14 июля 1995 г. : с изм. от 2 июля 2013 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Российская Федерация. Законы. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон : принят Гос. Думой 4 июля 2008 г. : одобр. Советом Федерации 11 июля 2008 г. : с изм. от 23 июня 2014 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Ст. 76 пункт 1. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Там же. Ст. 119.

- Российская Федерация. Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года [Электронный ресурс] : утв. приказом МЧС России от 25 июля 2006 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Российская Федерация. Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров [Электронный ресурс] : утв. постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Пункт 3 з. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Российская Федерация. Положение о постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя [Электронный ресурс] : утв. приказом МЧС России от 22 февраля 2013 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Пункт 10. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Там же. Разд. 2.

- Российская Федерация. Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя [Электронный ресурс] : утв. постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Пункт. 3. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Там же. Пункт 12.

- Там же. Пункт 22.

- Там же. Пункт 22 б.

- Там же. Пункт 27.

- Российская Федерация. Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны [Электронный ресурс] : утв. приказом МЧС России от 31 март 2011 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Там же. Пункт 1.3.

- Российская Федерация. Правила проведения личным составом Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде [Электронный ресурс] : утв. приказом МЧС России от 9 января 2015 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Пункт 8. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

- Там же. Пункт 16.

- Там же. Разд. 4.

- Российская Федерация. Требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан [Электронный ресурс] : утв. постановлением Правительства от 30 августа 2007 г. :  с изм. от 
22 декабря 2012 г. // Информационно-справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/.